Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364    Σελίδα  1  από  .......

| Πρωτόκολλο ελέγχου Nο …... με βάση την κείμενη νομοθεσία |  |  |  |  |  |  |  |  | # Ιδιοκτήτης Καταναλωτής # Όνομα ή Επωνυμία / Επώνυμο ......……………...............................…………….…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αρ. παροχής: .................................................... Διεύθυνση: .................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρχικός έλεγχος Τακτικός επανέλεγχος Έκτακτος έλεγχος Αιτία έκτακτου ελέγχου: (προσδιορίστε)…………………..……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης # Όνομα / Επώνυμο …………………………………………...….... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αριθ. άδειας/βεβ. αναγγελίας: ........................................ Ειδικότητα/Ομάδα: …........…...……………… Κατηγορία: ..................… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Κατηγορία εγκατάστασης: ………………………………………..…Κωδ. ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ονομαστική τάση: …………. (V) |  |  |  |  |  |  |  |  | Δίκτυο τροφοδοσίας: |  |  |  |  |  |  |  | TΤ -Σύστημα |  |  |  |  |  |  |  |  | TΝ-Σύστημα |  |  |  |  |  | IT-Σύστημα |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Οπτικοί έλεγχοι: |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |
| 1.1. Μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6. Επιλογή και εγκατάσταση διατάξεων απομόνωσης και διακοπής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.11. Καταλληλόλητα τερματισμού και σύνδεσης αγωγών & καλωδίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Μέτρα προστασίας έναντι θερμικών επιδράσεων |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7. Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισμού με βάση τις εξωτερικές επιδράσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12. Γειώσεις ηλ. εξοπλισμού, κύρια & συμπληρ. ισοδυναμικές συνδέσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Επιλογή αγωγών με βάση το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα τους |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.13. Δυνατότητα πρόσβασης στον ηλεκτρικό εξοπλισμό |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Επιλογή και ρύθμιση των διατάξεων |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9. Σχέδια, οδηγίες, πινακίδα δοκιμής ΔΔΡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.14. Μέτρα κατά ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Επιλογή και εγκατάσταση απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων (SPD ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.10. Δυνατότητα αναγνώρισης κυκλωμάτων, ασφαλειών κλπ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.15. Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρικών γραμμών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις: ……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Δοκιμές: |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |
| 2.1. Δοκιμές πολικότητας (παράγραφος 6.4.3.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3. Δοκιμές ακολουθίας φάσεων (παράγραφος 6.4.3.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5. Δοκιμές λειτουργίας και χειρισμών (παράγραφος 6.4.3.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Δοκιμές προστασίας με αυτόματη διακοπή τροφοδοσίας (παράγραφος 6.4.3.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4. Δοκιμές πρόσθετων μέτρων προστασίας (παράγραφος 6.4.3.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6. Δοκιμές διακοπής & απομόνωσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις: …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Μετρήσεις: 3.1. Συνέχειας αγωγών (παράγραφος 6.4.3.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  | Παρατηρήσεις: ……………………...................................................... ……………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης (παράγραφος 6.4.3.7.2) ……... Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Είδος γείωσης: θεμελιακή ράβδος ηλεκτρόδιο άλλο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Μέθοδος μέτρησης……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση |  |  | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso (MΩ) |  | Διάταξη προστασίας από υπερένταση |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 Βρόχος σφάλματος |  |  | 3.6 Πτώση τάσης |  |  |
|  |  |  |  | Τύπος καλωδίου |  |  |  |  |  |  | Αριθ. Αγωγών |  | Διατομή αγωγού mm2 | Με κατα-ναλώσεις | Χωρίς κα-ταναλώσεις | Είδος/ Χαρακτηρι- στική |  |  |  |  | In (A) |  |  | Ονομαστι-κό ρεύμα In (A) & τύπος |  |  |  | I∆N (mA) |  | Imess (mA) |  | Umess (V) |  | Zs (Ω) ή Ik (Α) |  |  | Δu (%) ή Ζline (Ω) |  |  |
| Συμπληρώνεται σε επόμενη/ες σελίδα/ες του παρόντος πρωτοκόλλου ελέγχου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις :……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Χρησιμοποιηθέντα όργανα μετρήσεων |  | Όργανο |  |  |  | Τύπος |  |  |  |  |  |  | Σειριακός αριθμός |  |  |  |  | Όργανο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Τύπος |  |  |  | Σειριακός αριθμός |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ............................... |  |  |  | ................... |  |  |  |  |  |  | ...................................... |  |  |  |  | ............................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ................... |  |  |  | ....................................... |  |  |  |  |  |  |
| Συστάσεις – υποδείξεις για βελτιώσεις ( δεν αφορά σε μη συμμορφώσεις ): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Τυχόν μη συμμορφώσεις που αφορούν στα ως άνω πεδία 1, 2 και 3 και διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, αναφέρονται στα σχετικά πεδία παρατηρήσεων και αποκαθίστανται πριν την υποβολή του παρόντος. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Επικόλληση ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής με αναγραφή της ημερομηνίας ελέγχου και της ημερομηνίας του επόμενου τακτικού επανελέγχου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Διενέργεια επόμενου τακτικού επανελέγχου έως: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η περιγραφόμενη ΕΗΕ, κατά τον χρόνο ελέγχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης/καταναλωτής (Σφραγίδα, Υπογραφή) ( Όνομα, Επώνυμο Υπογραφή ) Τόπος....................................................... Ημερ/νία ελέγχου.......................... Τόπος....................................................... Ημερ/νία.......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σελίδα ......  από  .......

| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο |  |  | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso(MΩ) |  | Διάταξη προστασίας από υπερένταση |  | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) |  |  |  | 3.4 Βρόχος σφάλματος | 3.6 Πτώση τάσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Τύπος καλωδίου | Αριθ. Αγωγών | Διατομή αγωγού mm2 | Με κατα-ναλώσεις | Χωρίς κα-ταναλώσεις | Είδος/ Χαρακτη-ριστική | In (A) | Ονομα- στικό ρεύμα In (A) & τύπος | I∆N (mA) | Imess (mA) | Umess (V) | Zs (Ω) ή Ik (Α) | Δu (%) ή Ζline (Ω) |