Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384  Σελίδα  1  από  .......

| Πρωτόκολλο ελέγχου Nο …... με βάση την κείμενη νομοθεσία |  |  |  |  | # Ιδιοκτήτης Καταναλωτής # Όνομα ή Επωνυμία / Επώνυμο .....……………...............................…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αρ. παροχής:.................................... Διεύθυνση:..................................................................………......…………… |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρχικός έλεγχος (*) Τακτικός επανέλεγχος Έκτακτος έλεγχος Αιτία έκτακτου ελέγχου: (προσδιορίστε)…………………..……………… ………………………………………………………………………. (*) Με τους περιορισμούς της παραγράφου 5 του άρθρου 6 |  |  |  |  | Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης # Όνομα / Επώνυμο …………………………………………...…... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αριθ. άδειας/βεβ. αναγγελίας: ........................................ Ειδικότητα/Ομάδα: …........…...……………… Κατηγορία: ..................… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Κατηγορία εγκατάστασης:………………………………………..……Κωδ. .…………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ονομαστική τάση: …………. (V) |  |  |  |  | Δίκτυο τροφοδοσίας: |  | TΤ -Σύστημα |  |  |  |  |  |  | TΝ-Σύστημα |  |  |  | IT-Σύστημα |  |  |  |  |  |
| 1. Οπτικός έλεγχος: | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |
| 1.1. Μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας |  |  |  |  | 1.5. Όργανα διακοπής & απομόνωσης |  |  |  |  |  |  | 1.9. Κύρια & συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Μέτρα προστασίας έναντι θερμικών επιδράσεων |  |  |  |  | 1.6. Επιλογή υλικού βάσει εξωτερικών επιδράσεων |  |  |  |  |  |  | 1.10. Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα δοκιμής ΔΔΡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Επιλογή διατομών αγωγών |  |  |  |  | 1.7. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ |  |  |  |  |  |  | 1.11. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων προστασίας |  |  |  |  | 1.8. Δυνατότητα αναγνώρισης. κυκλωμάτων |  |  |  |  |  |  | 1.12. Δυνατότητα πρόσβασης & χειρισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις: ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Δοκιμές: |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Συμμόρφωση |  |  |  |  |
| 2.1. Έλεγχοι, δοκιμές πολικότητας (άρθρο 612.7) |  |  |  |  |  | 2.3.Κατεύθυνση φοράς των 3φ κινητήρων |  |  |  |  |  |  | 2.5. Δοκιμές λειτουργίας (άρθρο 612.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος (παράγραφος 531.2.1.5) |  |  |  |  |  | 2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ πριζών |  |  |  |  |  |  | 2.6. Δοκιμές διακοπής & απομόνωσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Μετρήσεις: | Συμμόρφωση | Παρατηρήσεις: .......................................................................................................... |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Συνέχεια αγωγών γείωσης (άρθρο 612.2) |  | ...................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 3.5. Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης (παράγραφος 612.6.2 & παράρτημα Π.61-Γ) …………Ω |  | Είδος γείωσης: θεμελιακή ράβδος ηλεκτρόδιο άλλο |
|  |  | Μέθοδος μέτρησης:……………………………………………………………………………………………… |

| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση |  | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο |  |  |  |  | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso(MΩ) (άρθρα 612.3 & 612.4) |  | Διάταξη προστασίας από υπερένταση |  |  | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) (παράρτημα Π.61-Β) |  |  |  |  |  | 3.4 Βρόχος σφάλμ. (παράγραφος 612.6.3 & παράρτημα Π.61-Δ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Τύπος καλωδίου |  | Αριθ. Αγωγών | Διατομή αγωγού mm2 |  | Με κατα-ναλώσεις | Χωρίς κα-ταναλώσεις | Είδος/ Χαρακτηρι- στική |  | In (A) | Ονομαστι-κό ρεύμα In (A) & τύπος | I∆N (mA) |  | Imess (mA) | Umess (V) |  | Zs (Ω) ή Ik (Α) |
| Συμπληρώνεται σε επόμενη/ες σελίδα/ες του παρόντος πρωτοκόλλου ελέγχου. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις : ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Χρησιμοποιηθέντα όργανα μετρήσεων |  | Όργανο |  | Τύπος |  |  | Σειριακός αριθμός |  |  |  | Όργανο |  |  |  | Τύπος |  |  | Σειριακός αριθμός |  |
|  |  | ............................... |  | ................... |  |  | ...................................... |  |  |  | ............................... |  |  |  | ................... |  |  | ....................................... |  |
| Συστάσεις και υποδείξεις για αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της ΕΗΕ ( δεν αφορά σε μη συμμορφώσεις ): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Π ΡΟ Σ Ο Χ Η : Τυχόν μη συμμορφώσεις που αφορούν στα ως άνω πεδία 1, 2 και 3 και διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, αναφέρονται στα σχετικά πεδία παρατηρήσεων και αποκαθίστανται πριν την υποβολή του παρόντος. | Επικόλληση ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής με αναγραφή της ημερομηνίας ελέγχου και της ημερομηνίας του επόμενου τακτικού επανελέγχου | Διενέργεια επόμενου τακτικού επανελέγχου έως: |
| --- | --- | --- |

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει ότι η περιγραφόμενη ΕΗΕ, κατά τον χρόνο ελέγχου, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης / καταναλωτής (Σφραγίδα, Υπογραφή) ( Όνομα, Επώνυμο Υπογραφή ) Τόπος....................................................... Ημερ/νία ελέγχου.......................... Τόπος....................................................... Ημερ/νία..........................

Σελίδα ......  από  .......

| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο |  |  | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso(MΩ) |  | Διάταξη προστασίας από υπερένταση |  | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) |  |  |  | 3.4 Βρόχος σφάλματος |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Τύπος καλωδίου | Αριθ. Αγωγών | Διατομή αγωγού mm2 | Με κατα-ναλώσεις | Χωρίς κα-ταναλώσεις | Είδος/ Χαρακτη-ριστική | In (A) | Ονομα-στικό ρεύμα In (A) & τύπος | I∆N (mA) | Imess (mA) | Umess (V) | Zs (Ω) ή Ik (Α) |  |